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ОДОБРЯВАМ!
НИКОЛАЙ ГРОЗЕВ

Кмет на Община Нова Загора

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

З А

УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ОБСЛЕДВАНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ И ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020“
Нова Загора, април 2016 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:
РАЗДЕЛІ.РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
РАЗДЕЛ II.ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
РАЗДЕЛ ІІI.ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

РАЗДЕЛ IV.TЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

РАЗДЕЛ V.УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
1.ОБЩИ  ИЗИСКВАНИЯ
2.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДБОР
РАЗДЕЛ VI.ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
РАЗДЕЛ VII. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

РАЗДЕЛ VІІI. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК 1 – „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР 

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК 2 – „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК 3 – „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 
РАЗДЕЛ IX. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ
РАЗДЕЛ Х. ДРУГИ УКАЗАНИЯ

РАЗДЕЛ ХI. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
РАЗДЕЛ ХІІ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
РАЗДЕЛІ.РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
РАЗДЕЛ II.ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
РАЗДЕЛ ІІI. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ – 

Община Нова Загора  
Адрес: гр. Нова Загора, ул. 24 май № 1, тел. 0457 62121, факс 0457 64303
2. ПРОЦЕДУРА –

Вид на процедурата - Открита процедура

Правно основание - Чл.16, ал.4 във вр. с чл.16, ал.8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

3. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА – 

Предметът на настоящата обществена поръчка е изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради във връзка с изпълнение на Оперативна програма „Регони в растеж 2014-2020” 

С настоящата обществена поръчка следва да бъде избран изпълнител, с когото да бъде сключен договор за изпълнение на включените в предмета на поръчката дейности.
Обществената поръчка включва изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на 14 многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Нова Загора, Община Нова Загора, област Сливен, на посочените по-долу административни адреси и са с максимална прогнозна стойност на РЗП както следва

	Обект
	Многофамилна жилищна сграда с адрес:
	Максимална прогнозна стойност на РЗП:

	Обект 1
	Ул. „Св.св. Кирил и Методий“ №13а
	1 735,00 кв.м.

	Обект 2
	Ул. „Васил Левски“ , бл.36
	3 132,00 кв.м.

	Обект 3
	Ул. „Васил Левски“, бл. 84
	2 560,00 кв.м.

	Обект 4
	Ул „Поборническа“ № 16
	2 075,00 кв.м.

	Обект 5 
	Ул „Св.св. Кирил и Методий“ № 15
	1 871,00 кв.м.

	Обект 6
	Ул. „Васил Левски“, бл. 14
	1 830,00 кв.м.

	Обект 7
	Ул. „Васил Левски“, бл. 32
	2 984,00 кв.м.

	Обект 8
	Ул. „Васил Левски“, бл. 41
	844,00 кв.м.

	Обект 9
	Ул. „Васил Левски“, бл. 43
	1 280, 00 кв.м.

	Обект 10
	Ул. „Васил Левски“, бл. 46
	1 172, 00 кв.м.

	Обект 11
	Ул. „Васил Левски“, бл. 47
	1 197, 00 кв.м.

	Обект 12
	Ул. „Васил Левски“, бл. 51
	2 058, 00 кв.м.

	Обект 13
	Ул. „Васил Левски“, бл. 10
	987,00 кв.м.

	Обект 14
	Ул. „Васил Левски“, бл. 12
	987, 00 кв.м.

	
	Общо
	24 712 кв.м. 


Поръчката обхваща три основни дейности:

· Дейност 1: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т.1 – 5 и ал. 2 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ.

· Дейност 2: Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност.
· Дейност №3: Създаване на първична техническа документация, посредством извършване на заснемания на сградите.
Обща прогнозна стойност за Дейност 1 –98 848,00лв. (без ДДС);

Обща прогнозна стойност за Дейност 2 – 49 424,00лв. (без ДДС);

Обща прогнозна стойност за Дейност 3 – 24 712, 00лв (без ДДС)

Обща прогнозна стойност на поръчката е: 172 984, 00лв. (без ДДС);

Обект 1 представлява 6-етажна масивна тухлена жилищна сграда, състояща се от 8 броя самостоятелни жилищни обекта.

Общата разгърната застроена площ, подлежаща на обследване и сертифициране е 1 735 (хиляда седемстотин тридесет и пет ) кв.м.

Прогнозната стойност за Дейност 1 – 6 940,00 лв. (без ДДС);
Прогнозната стойност за Дейност 2 – 3 470,00 лв. (без ДДС);
Прогнозната стойност за Дейност 3 – 1 735,00 лв. (без ДДС);
Прогнозната стойност общо за сградата е: 12 145,00  (без ДДС);
Обект 2 представлява 5-етажна масивна тухлена жилищна сграда с 2 входа, състояща се от 18 броя самостоятелни жилищни обекта и 6 бр. самостоятелни търговски обекти
Общата разгърната застроена площ, подлежаща на обследване и сертифициране е 3 132 (три хиляди сто тридесет и две) кв.м.

Прогнозната стойност за Дейност 1 – 12 528,00 лв. (без ДДС);
Прогнозната стойност за Дейност 2 – 6 264,00 лв. (без ДДС);
Прогнозната стойност за Дейност 3 – 3 132,00 лв. (без ДДС);
Прогнозната стойност общо за сградата е: 21 924,00 лв. (без ДДС);
Обект 3 представлява 5 -етажна панелна  жилищна сграда с 2 входа,състояща се от 30 броя самостоятелни жилищни обекта.

Общата разгърната застроена площ, подлежаща на обследване и сертифициране е 2 560 (две хиляди петстотин и шестдест) кв.м.
Прогнозната стойност за Дейност 1 – 10 240, 00лв. (без ДДС);
Прогнозната стойност за Дейност 2 – 5 120,00 лв. (без ДДС);
Прогнозната стойност за Дейност 3 – 2 560,00лв. (без ДДС);

Прогнозната стойност общо за сградата е: 17 920, 00 лв. (без ДДС);
Обект 4 представлява 4-етажна жилищна масивна тухлена сграда ,състояща се от 8 броя самостоятелни жилищни обекта.

Общата разгърната застроена площ, подлежаща на обследване и сертифициране е 2 075(две хиляди и седемедесет и пет)кв.м.

Прогнозната стойност за Дейност 1 – 8 300 00лв. (без ДДС);
Прогнозната стойност за Дейност 2 – 4 150, 00лв. (без ДДС);

Прогнозната стойност за Дейност 3 – 2 075, 00лв. (без ДДС);
Прогнозната стойност общо за сградата е: 14 525, 00 лв. (без ДДС);
Обект 5 представлява 5-етажна масивна тухлена жилищна сграда, състояща се от 12 броя самостоятелни жилищни обекта и 1 бр самостоятелен търговски обект.
Общата разгърната застроена площ, подлежаща на обследване и сертифициране е 1 871(хиляда осемстотин седемдесет и един) кв.м.

Прогнозната стойност за Дейност 1 – 7 484,00.лв. (без ДДС);

Прогнозната стойност за Дейност 2 – 3 742, 00.лв. (без ДДС);
Прогнозната стойност за Дейност 3 – 1 871, 00лв. (без ДДС);
Прогнозната стойност общо за сградата е: 13 097,00 лв. (без ДДС);
Обект 6 представлява 4-етажна масивна тухлена жилищна сграда, състояща се от 21 самостоятелни обекта
Общата разгърната застроена площ, подлежаща на обследване и сертифициране е 1 830(хиляда осемстотин и тридесет ) кв.м.

Прогнозната стойност за Дейност 1 – 7 320,00.лв. (без ДДС);

Прогнозната стойност за Дейност 2 – 3 660, 00.лв. (без ДДС);
Прогнозната стойност за Дейност 3 – 1 830, 00лв. (без ДДС);
Прогнозната стойност общо за сградата е: 12 810,00 лв. (без ДДС);

Обект 7 представлява 5-етажна масивна тухлена жилищна сграда, състояща се от 50 броя самостоятелни обекта

Общата разгърната застроена площ, подлежаща на обследване и сертифициране е 2 984(две хиляди деветстотин осемдесет и четири) кв.м.

Прогнозната стойност за Дейност 1 – 11 936,00.лв. (без ДДС);

Прогнозната стойност за Дейност 2 – 5 968, 00.лв. (без ДДС);
Прогнозната стойност за Дейност 3 – 2 984, 00лв. (без ДДС);
Прогнозната стойност общо за сградата е: 20 888,00 лв. (без ДДС);

Обект 8  представлява 4-етажна масивна тухлена жилищна сграда, състояща се от 7 броя броя самостоятелни обекта.

Общата разгърната застроена площ, подлежаща на обследване и сертифициране е 844(осемстотин четиресет и четири) кв.м.

Прогнозната стойност за Дейност 1 – 3 376,00.лв. (без ДДС);

Прогнозната стойност за Дейност 2 – 1 688, 00.лв. (без ДДС);
Прогнозната стойност за Дейност 3 – 844, 00лв. (без ДДС);
Прогнозната стойност общо за сградата е: 5 908, 00 лв. (без ДДС);
Обект 9  представлява 5-етажна масивна тухлена жилищна сграда, състояща се от 11 броя самостоятелни обекта.

Общата разгърната застроена площ, подлежаща на обследване и сертифициране е 1 280(хиляда двеста и осемдесет) кв.м.

Прогнозната стойност за Дейност 1 – 5 120,00.лв. (без ДДС);

Прогнозната стойност за Дейност 2 – 2 560, 00.лв. (без ДДС);
Прогнозната стойност за Дейност 3 – 1 280 , 00лв. (без ДДС);
Прогнозната стойност общо за сградата е: 8 960, 00 лв. (без ДДС);

Обект 10  представлява 5-етажна масивна тухлена жилищна сграда, състояща се от 12 броя самостоятелни обекта.

Общата разгърната застроена площ, подлежаща на обследване и сертифициране е 1 172(хиляда сто седемдесет и два.) кв.м.

Прогнозната стойност за Дейност 1 – 4 688,00.лв. (без ДДС);

Прогнозната стойност за Дейност 2 – 2 344, 00.лв. (без ДДС);
Прогнозната стойност за Дейност 3 – 1 172, 00лв. (без ДДС);
Прогнозната стойност общо за сградата е: 8 204, 00 лв. (без ДДС);
Обект 11  представлява 4-етажна масивна тухлена жилищна сграда, състояща се от 12 броя самостоятелни обекта.

Общата разгърната застроена площ, подлежаща на обследване и сертифициране е 1 197(хиляда сто деветдесет и седем.) кв.м.

Прогнозната стойност за Дейност 1 – 4 788,00.лв. (без ДДС);

Прогнозната стойност за Дейност 2 – 2 394, 00.лв. (без ДДС);
Прогнозната стойност за Дейност 3 – 1 197, 00лв. (без ДДС);
Прогнозната стойност общо за сградата е: 8 379, 00 лв. (без ДДС);
Обект 12  представлява 5-етажна масивна тухлена жилищна сграда, състояща се от 14 броя самостоятелни обекта.

Общата разгърната застроена площ, подлежаща на обследване и сертифициране е 2 058(две хиляди петдесет и осем) кв.м.

Прогнозната стойност за Дейност 1 – 8 232,00.лв. (без ДДС);

Прогнозната стойност за Дейност 2 – 4 116, 00.лв. (без ДДС);
Прогнозната стойност за Дейност 3 – 2 058, 00лв. (без ДДС);
Прогнозната стойност общо за сградата е: 14 406, 00 лв. (без ДДС);
Обект 13  представлява 4-етажна масивна тухлена жилищна сграда, състояща се от 11 броя самостоятелни обекта.

Общата разгърната застроена площ, подлежаща на обследване и сертифициране е 987 (деветстотин осемедест седем) кв.м.

Прогнозната стойност за Дейност 1 – 3 948,00.лв. (без ДДС);

Прогнозната стойност за Дейност 2 – 1 974, 00.лв. (без ДДС);
Прогнозната стойност за Дейност 3 – 987, 00лв. (без ДДС);
Прогнозната стойност общо за сградата е: 6 909, 00 лв. (без ДДС);
Обект 14  представлява 4-етажна масивна тухлена жилищна сграда, състояща се от 13 броя самостоятелни обекта.

Общата разгърната застроена площ, подлежаща на обследване и сертифициране е 987 (деветстотин осемедест седем) кв.м.

Прогнозната стойност за Дейност 1 – 3 948,00.лв. (без ДДС);

Прогнозната стойност за Дейност 2 – 1 974, 00.лв. (без ДДС);
Прогнозната стойност за Дейност 3 – 987, 00лв. (без ДДС);
Прогнозната стойност общо за сградата е: 6 909, 00 лв. (без ДДС);
Забележка: Посочената  по-горе обща цена без ДДС, е калкулирана на база максималната прогнозна стойност на РЗП на сградите в обхвата на поръчката и посочените цени за Дейност 1, Дейност 2 и Дейност 3. В случай на предложена цена, надвишаваща максималната обща цена или посочените единични, съответният участник ще бъде отстранен от процедурата.
4. СВЪРЗАНИ ПРОГРАМИ. ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ 
Поръчката се финансира със средствата от предоставяне на целеви финансови средства в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“и ще се предоставя по силата на ПМС № 107/ 10.05.2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г.
Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за: 

· по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;

· подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите; 

· осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

Допустимите дейности за финансиране са:

( Дейности по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в техническото обследване на жилищни сгради, административни сгради на държавната и общинската администрация и общински публични сгради на образователната, културната и социалната инфраструктура (с изключение на сгради на социални институции за деца и възрастни хора извън националната политика за деинституционализация на този вид услуги); 
( Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност на жилищни сгради, административни сгради на държавната и общинската администрация и общински публични сгради на образователната, културната и социалната инфраструктура (с изключение на сгради на социални институции за Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ 27 деца и възрастни хора извън националната политика за деинституционализация на този вид услуги): 
( По външните сградни ограждащи елементи: 
· подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.); 
· топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).
 ( По системите за поддържане на микроклимата:
· основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект; 
· изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата, ако това е технически възможно и икономически целесъобразно; 
· ремонт или подмяна на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност; 
· реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, когато това има доказан енергоспестяващ ефект; 
· ремонт или подмяна на електрическата инсталация във връзка с изпълнение на енергоспестяващо осветление; 
· инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници; 
· инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението; 
· газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата; 
· монтаж на индивидуални броячи, както се изисква от Директива 2012/27/ЕС (където е приложимо);
 ( СМР на жилищни сгради, на административни сгради на държавната и общинската администрация и на общински публични сгради на образователната, културната и социалната инфраструктура (с изключение на сгради на социални институции за деца и възрастни хора извън националната политика за деинституционализация на този вид услуги), които обхващат ремонт и реконструкция на различни части на сградата (покрив, стени, стълбищни клетки и площадки, коридори, асансьори и др.), могат да бъдат финансирани само ако с предложените мерки по проекта по ОПРР 2014- 2020 сградата постигне най-малко клас на енергопотребление „С“ и повече от 60% енергийни спестявания. Изискването за повече от 60% енергийни спестявания следва задължително да се спазва, когато описаните СМР не са пряко свързани с изпълнението на задължителните мерки за енергийна ефективност, но тези СМР са предписани в техническото обследване.
 ( Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването. Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ 28
 ( Обследвания за енергийна ефективност, оценка на разходната ефективност за инвестицията и технически обследвания на съществуващи жилищни сгради, на административни сгради на държавната и общинската администрация и на общински публични сгради на образователната, културната и социалната инфраструктура (с изключение на сгради на социални институции за деца и възрастни хора извън националната политика за деинституционализация на този вид услуги); 
( Подобряване достъпа за лица с увреждания до гореспоменатите сгради;

По програмата ще се финансира икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

По програмата няма да се финансират:

· Подмяна на отоплителни тела в самостоятелните обекти.

· Подмяна на асансьори с втора употреба.

· Обзавеждане или оборудване в самостоятелните обекти.

Допустими разходи по сградата:

В рамките на програмата се включват следните разходи, формиращи бюджета за обновяване на сградата:

· разходи за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1- 5 и ал. 2 от ЗУТ, и за съставяне на технически паспорт;

· разходи за изготвяне на обследване за енергийна ефективност;

· разходи за СМР; 

· разходи, свързани със заснемания, технически и/или работни проекти; 

· разходи за оценка на съответствието на проектите;

· разходи за авторски надзор;

· разходи за строителен надзор и инвеститорски контрол;

· разходи, свързани с осигуряването на необходимите разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни орган;

· разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация.

Недопустими разходи по сградата:

· Всички разходи извън посочените като допустими.

· Всички разходи за дейности, които не са предписани в резултат на извършеното техническо и енергийно обследване.

· Разходи за ремонт в самостоятелните обекти извън тези по възстановяване на първоначалното състояние на обектите вследствие ремонта на общите части или подмяната на дограма.

5. ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 172 984, 00 (сто седемдесет и два хиляди деветстотин осемдесет и четири) лв. без ДДС.

Забележка: Посочената  по-горе обща цена без ДДС, е калкулирана на база максималната прогнозна стойност на РЗП на сградите в обхвата на поръчката и посочените цени за Дейност 1, Дейност 2 и Дейност 3. В случай на предложена цена, надвишаваща максималната обща цена или посочените единични, съответният участник ще бъде отстранен от процедурата.
6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Срокът за изпълнение на поръчката е не повече от 15 (петнадесет) календарни дни и започва да тече от датата на подписване на Договора за възлагане на поръчката.

7. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
Място на изпълнение на поръчката е територията на гр. Нова Загора
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 
100% плащане в размер на стойността на поръчката по доказани действителни количества и по предложените единични цени в офертата, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след одобряване на фактурата и двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя и представяне на целево финансиране от страна на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове” 
Условията, сроковете и другите специфични условия във връзка с начина на плащане са отразени в приложения образец на Договора за изпълнение на обществената поръчка.
РАЗДЕЛ IV.TЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
       Настоящата Техническа спецификация важи за всеки един Обект, като изискванията за реализиране на дейност 1, 2 и 3 по отношение на всяка една от многофамилните жилищни сгради важи за всеки обект.
А.ОБЩИ СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ НОРМИ И ПРАВИЛА
         Националното законодателство в областта на енергийната ефективност в сградния сектор включва: ЗЕЕ, ЗУТ, ЗЕ, ЗЕВИ, ЗТИП, Закона за националната стандартизация и др. Законовите и подзаконовите нормативни актове постоянно се хармонизират с правото на Европейския съюз Директива 2010/31/ЕС, Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, Директива 2006/32/ЕО за ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги, отменена от нова Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност, Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО, Директивите от „Нов подход” и стандартите от приложното им поле, както и технически норми, методи и принципи на добрите европейски практики.

Основните подзаконови нормативни актове, които определят техническото равнище на енергопотребление в сградите и създават правната и техническата основа за изпълнение на изискванията за енергийна ефективност при планиране, проектиране, обследване и сертифициране на сградите, се прилагат съгласувано и са както следва:

На основание на ЗУТ:

· Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради;

· Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

· Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.

На основание на ЗЕЕ:

· Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;

· Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите;

· Наредба № РД-16-932 от 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по    чл. 50, ал. 1 и чл. 51, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях.

На основание на ЗЕ:

· Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, както и методиките за нейното прилагане.

На основание на ЗТИП:

· Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. 

При проектирането на строежите (сгради и строителни съоръжения) трябва да се предвиждат, а при изпълнението им да се влагат, строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и с чл. 169 от ЗУТ, както следва:

· носимоспособност - механично съпротивление и устойчивост на строителните конструкции и на земната основа при натоварвания по време на строителството и при експлоатационни и сеизмични натоварвания;

· безопасност в случай на пожар;

· хигиена, здраве и околна среда;

· достъпност и безопасност при експлоатация;

· защита от шум;

· енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение;

· устойчиво използване на природните ресурси.

Минималните изисквания при планиране, проектиране, изпълнение и поддържане на сградите по отношение на енергийните им характеристики са следните:
· да не представляват заплаха за хигиената и здравето на обитателите,  да спомагат за опазване на околната среда

· да осигуряват параметрите на микроклимата, нормите за топлинен комфорт, осветеност, качество на въздуха, влага и шум; 

· отоплителните, климатичните и вентилационните инсталации да са проектирани и изпълнени по такъв начин, че необходимото при експлоатацията количество енергия да е минимално;

· да са защитени със съответстваща на тяхното предназначение, местоположение и климатични условия топлинна и шумоизолация, както и от неприемливи въздействия от вибрации; 

· да са енергоефективни в целият си жизнен цикъл, като разходват възможно най-малко енергия по време на тяхното изграждане, експлоатация и разрушаване; 

· да са съобразени с възможностите за оползотворяване на слънчевата енергия и на енергията от други възобновяеми източници, когато е технически осъществимо и икономически целесъобразно.

Техническият показател, който се нормира в числова стойност за съответните нива на енергийна ефективност от скалата на класовете на енергопотребление е интегрираният показател „специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m2“. За различните предназначения на сградите този показател има различни нормативни числови стойности за съответните нива на енергопотребление по скалата от А+ до G.

При изчисляването на специфичния годишен разход на първична енергия се включват най-малко:

1) ориентацията, размерите и формата на сградата;

2) характеристиките на сградните ограждащи конструкции, елементите и вътрешните пространства, в т.ч.:

а) топлинни, включително на вътрешните конструктивни елементи: топлинен капацитет, изолация, пасивно отопление, охлаждащи компоненти и топлинни мостове;

б) въздухопропускливост;

3) влагоустойчивостта и водонепропускливостта;

4) системите за отопление и гореща вода за битови нужди, включително изолационните характеристики;

5) климатичните инсталации;

6) системите за вентилация;

7) естественото осветление и осветителните инсталации;

8) пасивните слънчеви системи и слънчевата защита;

9) естествената вентилация;

10) системите за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници;

11) външните климатични условия, в т.ч. разположението и изложението на сградата и вътрешните климатични условия;

12) вътрешните енергийни товари.

Посочените елементи участват задължително в енергийния баланс на сградата, определяйки я като интегрирана система, която разходва енергия при съответни климатични условия. 

Необходимо е да се има предвид обаче, че нормативната уредба търпи изменения и динамично се хармонизира с европейското право. Предвид това нейното проследяване, познаване и правилно прилагане се превръща в ключов фактор за безпрепятствено реализиране на програми и проекти. На това място е важно да се отбележи, че в съответствие с Директива 2010/31/ЕС в ЗЕЕ беше определен количествен измерител на понятието „основен ремонт“ и на основание т. 21д от § 1 от допълнителните разпоредби на ЗЕЕ „Основен ремонт” е ремонт на сграда, който обхваща над 25 % от площта на външните ограждащи елементи на сградата. Въведената легална дефиниция по смисъла на ЗЕЕ значително улеснява общинските власти, проектантите и консултантите при определяне на обхвата за основен ремонт и прилагане разпоредбите на ЗУТ, съгласно който за извършване на дейности по основен ремонт се изисква да се издаде строително разрешение. Необходимо е да се има предвид още, че по смисъла на ЗЕЕ: 

„Програми за повишаване на енергийната ефективност“ са дейности и мерки, насочени към групите крайни потребители на енергия, които водят до проверимо, измеримо или оценимо повишаване на енергийната ефективност. Означава, че параметрите за енергоспестяване, заложени в обследването за енергийна ефективност, по същество са и „индикатори за отчитане на постигнатите резултати” от програмата, които подлежат на последваща проверка и мониторинг.
Б.ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
ДЕЙНОСТ 1: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т.1 – 5 и ал. 2 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ.
Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 5 и ал.2 от ЗУТ ще се изпълнява в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. 

Обследването ще послужи за:

а.) установяване на конструктивната устойчивост на сградата; 

б.) даване на предписания и препоръки за изготвяне на техническа документация съобразно допустимите за финансиране дейности;

в.) изготвяне на технически паспорт на съответната сграда; 

г.) даване на предписания и определяне на график за изпълнението на други ремонтни дейности, които не са допустими за получаване на финансова помощ, но изпълнението на които е необходимо за правилното функциониране на сградата.
ВАЖНО: По ОПРР 2014-2020 ще се финансират единствено тези дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията на сградата, които са предписани като задължителни в техническото обследване!

1.Обхват на Техническото обследване:
Препоръки за обхват на техническото обследване, приложим за целите на програмата.

Обследването за установяване на техническите характеристики на сградата следва да се извършва по части на инвестиционния проект, както следва:

1. Част „Архитектурна” – извършва се архитектурно заснемане, отразяващо съществуващото към момента на заснемането състояние на сградата. Отразяват се всички промени по фасадите и в разпределенията,  извършени по време на експлоатацията. Отразяват се размерите и видът на дограмата. 

2. Част „Конструктивна” – изключително важна част, с която се цели доказване на носещата и сеизмичната устойчивост на конструкцията за достатъчно дълъг експлоатационен период – поне 40 години. 

3. Част „ВиК” – обследват се всички водопроводни и канализационни щрангове, отводняването на покрива, състоянието на противопожарните кранове и др. Извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването на сградата и с действащите в момента норми. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми.

4. Част „Ел. инсталации” – обследват се вътрешните силнотокови и слаботокови инсталации, връзки, електромерни табла, асансьорни табла, звънчева и домофонна инсталация и др. Обследва се състоянието на мълниезащитната инсталация. Извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването на сградата и с действащите в момента норми. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми.

5. Част „ОВК” – обследват се отоплителната инсталация, ако има изградена такава, състоянието на мрежите, типът и състоянието на абонатната станция. Обследват се други топлоизточници и уреди за БГВ. Отразяват се извършените ремонтни работи по фасадите за частично полагане на топлоизолационна система – вид, размери и др. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми.

6. Част „Пожарна безопасност” – обследват се сградата за пожарна опасност, състоянието на пожарогасителната инсталация, ако има такава, пожарната опасност на асансьорната уредба, пътищата за евакуация. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми.

7. Към всяка една от частите - архитектурна, конструктивна и инсталационните (ВиК, Електро- и ОВК) се извършава обследване на ограждащите конструкции и елементи на сградата и на използваните строителни продукти по отношение на защитата от шум на сградата. Извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването на сградата и с действащите минимални изисквания за шумоизолиране на сградите. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми и за обосновка на избраните строителни продукти.

2.Обхват на конструктивното обследване:
Препоръчително съдържание на конструктивните обследвания:

1. Запознаване и анализиране на наличната проектна документация за носещата конструкция на сградата – идентифициране на конструктивната система, идентифициране на типа на фундиране, анализиране на наличната информация относно хидрогеоложките условия на фундиране на обследвания обект, и др.

2. Извършване на конструктивно заснемане/при необходимост/, технически оглед, визуално 

3. Събиране на информация относно общите геометрични размери на носещата конструкция – междуетажни височини, конструктивни междуосия, наличие на дилатационни фуги и др.

4. Установяване на основните размери на напречните сечения на главните конструктивни те елементи от сградата и сравняване с тези от проекта по част „Конструкции“, ако има налична проектна документация.

5. Установяване на якостните и деформационните свойства на вложените в конструкциите материали в главните елементи на конструкцията (бетон, армировка, стомана и др.).

6. Установяване на дефекти и повреди в конструкцията. При наличие на такива се извършва инструментално обследване и документиране на наличните дефекти, пукнатини и повреди в елементите на конструкцията на сградата, участъци с открита армировка, промени в структурата на бетона или стоманата, недопустими деформации и провисвания на отделни елементи и др., свързани с досегашния експлоатационен период. Установяване на състоянието на характерни дюбелни съединения - уплътняващ състав, наличие на корозия по носещите пръти, състояние на ел. заварките – параметри и обработка, брой и вид на носещите пръти в дадено дюбелно съединение.

7. Конструктивна оценка на сградата

7.1.
Систематизиране на информацията относно нормите и критериите на проектиране, използвани при първоначално проектиране на носещата конструкция на сградата и/или при извършване на промени или интервенции в конструкцията по време на досегашния период.

7.2а. 
Установяване на типа и значимостта на минали конструктивни повреди, включително и проведени ремонтни дейности.

7.2б. 
Установяване на извършвани преустройства в партерните етажи и засегнати ли са носещи конструктивни елементи.

7.3. 
Проверка на носещата способност и сеизмична осигуреност на ЕПЖС секцията и на характерни елементи на конструкцията при отчитане актуалните характеристики на вложените материали.

8. Обобщени резултати за конструктивната оценка на сградата и основни препоръки за привеждането й в съответствие с изискванията на съвременните нормативни актове.

9. Заключение за съотношението между действителната носеща способност и антисеизмична устойчивост, очакваните въздействия при бъдещата й експлоатация.

Минималната информация, която е необходима за оценката на сеизмичната осигуреност на строежа, е дадена в приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.

Обследванията на сградите за установяване на техническите им характеристики следва да се извършват по безразрушителен метод, съгласно разработената от КИИП "Методика за единните критерии за обследване за съществуващи сгради, съоръжения и инсталации".
ВАЖНО:  В случай, че за дадена сграда обследването е установило изменения и повреди, настъпили по време на експлоатацията на сградата, и са предписани мерки, които са задължителни за възстановяване на нейната носеща и сеизмична устойчивост, към доклада за резултатите от обследването Изпълнителят следва да остойности размера на тези задължителни мерки.

ВАЖНО: В случай, че за дадена сграда са необходими мерки за възстановяване на нейната носеща и сеизмична устойчивост, в доклада за резултатите от обследването ясно следва да бъдат разграничени повреди, настъпили по време на експлоатацията на сградата и повреди, в следствие от нерегламентирана намеса от страна на ССО, които са оказали влияние върху конструктивната устойчивост на сградата. 

3.Изготвяне на технически паспорт
Техническият паспорт на съществуваща жилищна сграда се извършва след проведено обследване за установяване на техническите й характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ и включва:

1) съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, свързани със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ, в т.ч. оценка за сеизмичната осигуреност на строежа;

2) установяване на действителните технически характеристики на строежа по разделите на част А от техническия паспорт;

3) анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на съответствието им с нормативните стойности, определени в т. 1;

4) разработване на мерки;

5) съставяне на доклад за резултатите от обследването.

Докладът за проведеното обследване се изготвя съгласно изискванията на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите и съдържа най-малко следното:

· Систематизирано изложени констатациите от извършените проучвания, заснемания, измервания, изчисления и анализи на представителна информация и доказателства за актуалното състояние на сградата.

· Оценки за степента на съответствието на характеристиките на сградата със съществените изисквания по чл.169, ал. 1 от ЗУТ, респ. с изискванията на нормативните актове, техническите спецификации в резултат на конкретни количествени и качествени измерения.

· Препоръките за необходимите коригиращи и/или превантивни действия и мерки, които са необходими за удовлетворяване на нормативните актове за съществените изисквания към обследваната сграда, за недопускане влошаване на техническото й състояние или настъпването на аварийни събития.

Минималната информация, която е необходима за оценката на сеизмичната осигуреност на строежа, е дадена в приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. 
ДЕЙНОСТ 2: Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност.
В рамките на тази дейност следва да се извърши обследване за енергийна ефективност на сградите и да се предпишат необходимите мерки за постигане на нормативните стандарти за енергийна ефективност.

Обследването за енергийна ефективност в обхвата на настоящата обществена поръчка следва да се извърши по реда, правилата и процедурите, регламентирани от законодателството в Република България: ЗЕЕ и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане.

С обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация се установява нивото на потребление на енергия, определят се специфичните възможности за намаляването му и се препоръчват мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Сертификатът за енергийни характеристики на сгради в експлоатация удостоверява енергийните характеристики на сградите в експлоатация, актуалното потребление на енергия и съответствието му със скалата на класовете на енергопотребление. Оценката на енергийните спестявания има за цел доказване на енергийни спестявания вследствие изпълнение на отделна мярка или на група мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация, в зависимост от конкретното състояние на ограждащите елементи и системите за осигуряване на микроклимат, има за предмет:

1. Идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи – пълен опис на ограждащите елементи на сградите, схеми на всички видове стени, тавани и подове, състояние и вид на дограми, стени, подове и тавани, описание и сравнение с нормативните коефициенти към момента на въвеждане в действие на сградата, подобряване или влошаване през изминалите години, в които сградата е експлоатирана;

2.Описание и идентифициране на системите за осигуряване на микроклимата - отоплителни системи, котелно и нафтово стопанство; състояние на климатични системи (ако има такива); състояние на електрическите инсталации - силнотокови, слаботокови, осветителни, озвучителни, звънчеви, телефонни и т.н.; състояние на водопроводната инсталация и инсталацията за битово горещо водоснабдяване;

3. Измерване и изчисляване на енергийните характеристики, анализ и определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия;

4. Разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност за ограждащите елементи на сградата - дограма, стени, подове и тавани;

5. Технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност и на съотношението "разходи – ползи";

6. Подмяна на осветителните тела с такива с ниска консумация на енергия, и снабдяването им с индикатор за движение; препоръки за подмяна на съоръженията, консумиращи най-много енергия с енергоефективни; подобряване на регулирането на помпи и вентилатори и предвиждане на честотно регулиране;

7. Оценка на спестените емисии CO2 в резултат на прилагането на мерки за повишаване на енергийната ефективност;

8. Анализ на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници за доказване на техническа възможност и икономическа целесъобразност; анализът на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници е част от оценката на показателите за годишен разход на енергия в сградата.

Обследването за енергийна ефективност включва следните основни етапи и дейности:
1. Подготвителен етап, който включва следните дейности:

a) Оглед на сградата;

б) Събиране и обработка на първична информация за функционирането на сградата и разходите за енергия за представителен предходен период от време, както и проверка за изпълнение на възможностите, предвидени в чл. 31 от ЗЕЕ и чл.10 от Наредба №16-1594/13.11.2013г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. 

2. Етап на установяване на енергийните характеристики на сградата, който включва следните дейности: 

а) Анализ на съществуващото състояние и енергопотреблението;

б)Изготвяне на енергийни баланси, определяне на базовата линия на енергопотребление;

в) Огледи и измервания за събиране на подробна информация за енергопреобразуващите процеси и системи;

г) Обработване и детайлизиран анализ на данните;

д) Анализ на съществуващата система за управление на енергопотреблението;

е) Определяне на енергийните характеристики на сградата и потенциала за тяхното подобряване;

3. Етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, който включва следните дейности:

а) Изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната ефективност;

б) Остойностяване на мерките, определяне на годишния размер на енергоспестяването, подреждане на мерките по показател "срок на откупуване";

в) Формиране на пакети от мерки, определяне на годишния размер на енергоспестяването с отчитане на взаимното влияние на отделните мерки и технико-икономическа оценка на пакетите от мерки;

г) Анализ и оценка на количеството спестени емисии CO2 в резултат на разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност;

4. Заключителен етап, който включва следните дейности:

а) Изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от обследването;

б) Представяне на доклада и резюмето на общината/СС на сградата.
Резултатите от обследването за енергийна ефективност се отразяват в доклад и резюме.

Докладът съдържа:

1. подробно описание на сградата, вкл. режими на обитаване, конструкция и енергоснабдяване;

2. анализ и оценка на състоянието на сградните ограждащи конструкции и елементи;

3. анализ и оценка на съществуващото състояние на системите за производство, пренос, разпределение и потребление на енергия;

4. енергиен баланс на сградата и базова линия на енергопотребление за основните енергоносители;

5. сравнение на показателите за специфичен разход на енергия с референтните;

6. оценка на специфичните възможности за намаляване на разхода за енергия;

7. подробно описание с технико-икономически анализ на мерките за повишаване на енергийната ефективност;

8. анализ и оценка на годишното количество спестени емисии CO2 в резултат на разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност;

9. информация за собственика, собствеността.
Резюмето съдържа кратка информация относно:

1. адреса на сградата;

2. идентификацията на изпълнителя;

3. кратко описание на сградата;

4. обща информация за енергопотреблението;

5. базовата линия на енергопотреблението и специфичния разход на енергия на сградата;

6. класа на енергопотребление на сградата;

7. предлаганите мерки за повишаване на енергийната ефективност;

8. информация за собственика, собствеността.

Резюмето се изготвя по образец – приложение № 2 от Наредба № І6-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.
ВАЖНО: Изпълнителят следва да съблюдава изискванията на всички действащи нормативни актове.

     Обследването за енергийна ефективност предписва необходимите енергоспестяващи мерки за постигане на съответствие с изискванията за енергийна ефективност съгласно разпоредбите на раздел II „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради” от ЗЕЕ и при условията и по реда, определен от Наредба № І6-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.
В съответствие с изискванията на тази наредба докладът за енергийното обследване трябва да представи формирани алтернативни пакети от мерки със съответстваща технико-икономическа и екологична оценка.

Съответствието с изискванията за енергийна ефективност за целите на Оперативна програма „Регони в растеж  2014-2020“, за които първото им въвеждане в експлоатация е до 01.02.2010 г., включително се приема за изпълнено, когато интегрираният показател – специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m2годишно, съответства най-малко на клас на енергопотребление „С”. 

Скалата с числови стойности на енергопотребление за жилищни сгради е както следва:
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Техническите норми за минимални изисквания към енергийните характеристики на сградите и сградните компоненти са разработени въз основа на ефективността на разходите съгласно изискванията на делегирания Регламент (ЕС) № 244/2012 на Комисията от 16 януари 2012 г. Постигането на нивата на енергопотребление по скалата е свързано с прецизна оценка на инвестициите за подобряване на енергийната ефективност, които не трябва да надхвърлят приходите от осъщественото енергоспестяване и едновременно с това да гарантират целесъобразен срок на възвръщаемост на вложените средства. 

      Такава оценка – за целесъобразността на инвестициите за енергоспестяване, включва оценка на пакети от енергоспестяващи мерки в различни комбинации и определяне на икономически най-изгодния пакет за достигане на минималното изискване – клас „С“ на енергопотребление в съществуваща жилищна сграда. Концепцията за ефективност на разходите е заложена по категоричен начин и в легалната дефиниция на понятието „Енергийна ефективност в сгради” – това е осигуряването и поддържането на нормативните параметри на микроклимата в сградите, тяхното топлосъхранение и икономията на енергийни ресурси за нуждите на сградите, с минимални финансови разходи (§ 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на ЗЕЕ).

      Анализът на възможностите за използване на енергията от възобновяеми източници за потребностите на сградата от енергия е част от тази оценка, т.е. част от обследването за енергийна ефективност. Енергийното обследване трябва да докаже ефект на енергоспестяване при включване на възобновяем източник на енергия в енергийния баланс на сградата. В случай че ефектът е количествено доказан с инженерните изчисления, а инвестицията за ВЕИ - икономически обоснована, мярката за генериране на енергия от възобновяем източник се комбинира с други мерки, като се оценява кой е икономически най-изгодният пакет, с който може да се достигне нормативното изискване за годишен разход на енергия.

     При реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради, в т.ч. жилищни, въз основа на анализа, се въвеждат в експлоатация инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници, когато това е технически възможно и икономически целесъобразно.

Техническите възможности включват:

1) централизирано отопление, използващо биомаса или геотермална енергия;

2) индивидуални съоръжения за изгаряне на биомаса с ефективност на преобразуването най-малко 85 на сто при жилищни и търговски сгради и 70 на сто при промишлени сгради;

3) слънчеви топлинни инсталации;

4) термопомпи и повърхностни геотермални системи и др. приложими технологии.

ДЕЙНОСТ №3: Създаване на първична техническа документация, посредством извършване на заснемания на сградите

Дейността включва изработване на екзекутивно заснемане по части в обем и точност, достатъчни за изготвяне на технически паспорт на сградата. Възстановената документация ще послужи за последващо изработване на техническата документация за нуждите на обновяването, както и при обследване за енергийна ефективност на обектите.

Трябва да се извърши архитектурно заснемане, отразяващо съществуващото към момента на заснемането състояние на сградата, да се оразмерят застроените площи и обеми. Трябва да се отразят всички промени по фасадите и в разпределенията, извършени по време на експлоатацията, както и размерите и видът на дограмата.
В. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Очакваните резултати от изпълнението на дейностите по настоящата поръчка са:

· Изработване на екзекутивни заснемания по части в обем и точност, достатъчни за изготвяне на технически паспорти на сградите
· Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т.1 – 5 и ал. 2 от ЗУТ 

· Конструктивната оценка на сградата и основни препоръки за привеждането й в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове

· Изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ

· Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ

· Избор на икономически най-ефективния пакет от енергоспестяващи мерки за сградите, с който се постига клас на енергопотребление „С“, в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

Резултатите от проведените обследвания и предписаните мерки и препоръки са базата за възлагане на изработването на инвестиционни проекти за обновяване на сградите във връзка с изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.
Г. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ТО (Техническо обследване) И ОЕЕ (ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ) 
При възлагане на дейности по ТО и ОЕЕ за дадена сграда и в случай, че сградата се състои от отделни блок-секции, докладите за ТО и ОЕЕ трябва да съдържат информация, както следва: 

1. Размер на инвестицията за мерки за конструктивно укрепване (ако е приложимо) както за всяка блок-секция поотделно, така и обобщено за сградата;

2. Размер на инвестицията за икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради както за всяка блок-секция поотделно, така и обобщено за сградата.

Д.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ
Резултатите от извършените дейности се предават на Възложителя на български език:

· на хартиен носител – в папки, комплектовани в 3 оригинални екземпляра 

· електронна версия на CD - 1 екземпляр.

Софтуерна съвместимост:

· Microsoft Office 2007

· Auto Desk AutoCAD 10 или еквивалентно

Изпълнителят представя на Възложителя завършен краен продукт, като съставя приемо-предавателен протокол ако са изпълнени изискванията по техническата спецификация.

В случаите, когато Възложителят установи, че представеният краен продукт не отговаря на изискванията на техническата спецификация и/или има неточности/пропуски/грешки, дава писмени предписания за корекции и допълнения, които Изпълнителят следва да извърши в срок от 5 /пет/ работни дни.

Изготвил:

Арх. Стефка Динева

Гл. архитект на Община Нова Загора

РАЗДЕЛ V.УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
1.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 
1. В обществената поръчка могат да участват като подават оферти всички български и чуждестранни физически и/или юридически лица, включително и техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в чл. 176в от ЗУТ , чл. 43 от ЗЕЕ (обн. ДВ., бр. 35 от 15.05.2015 г.) и Закона за обществените поръчки и обявените изисквания на Възложителя в настоящата обществена поръчка и Техническата спецификация. 
Участник не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка на основание на неговия статут или правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга в държавата членка, в която са установени.

2.Участниците–юридически лица в процедурата се представляват от законните си представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с изрично пълномощно.

3.В случай, че участникът е обединение (или консорциум) се представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.В договора за обединение следва дейностите по изпълнение на поръчката да бъдат разпределени на членовете на обединението. Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят оферта.
4.За участниците – обединения, които не са юридически лица следва да бъдат спазени изискванията съгласно чл. 56, ал. 3 на ЗОП.

5.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.

6.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

7.Свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 24 от Допълнителни разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата процедура.

8.Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице поне едно от следните обстоятелства, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1 и 5 и ал. 5 от ЗОП, а именно Възложителят ще отстрани от участие участник::

а) осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

· престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

· подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

· участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

· престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

· престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

б) обявен е в несъстоятелност;

в) намира се в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове;

г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

д) който е в открито производство по несъстоятелност или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

ж) който е осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

з) при който лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

и) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

9. Изискванията на т. 8, б. „а“ и б. „ж“ се прилагат, както следва:

· при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

· при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

· при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

· при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

· при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

· при едноличен търговец - за физическото лице – търговец;

· във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

· в изброените по-горе случаи и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, изискването се отнася само за прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

10. Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП се прилагат за тях, като изпълнителят сключва договор за подизпълнение. Изпълнителят няма право да: 

- сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП; 

- възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители; 

- заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато: 

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП; 

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение; 

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя.

        Изпълнителят сключва договора за подизпълнение в срок от три дни от сключването на договора с възложителя и в срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната на чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.

11. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, 3 и 4 и ал. 2, т. 1 и 5 от ЗОП.

12. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по ал. 2, т. 1 и 5 с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

13.Не може да участва в процедурата пряко или косвено физическо или юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е налице изключението по чл. 4 от Закона.

14. Външните експерти, участвали в разработване на техническата спецификация и/или методиката за оценка, не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица като участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.

15. От участие се отстраняват оферти: 

     15.1. които са непълни или не отговарят на предварително определените условия в тази Документация.

     15.2. когато участникът не е представил някой от документите или информация по чл. 56 от ЗОП, изискани по реда на чл. 68,ал. 8 от ЗОП.;

     15.3. когато участникът е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

     15.4. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

2.КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 
Критериите за подбор важат по отношение на всеки участник

1.Изисквания към финансовото и икономическото състояние на участника
Възложителят не поставя никакви изисквания относно финансовото и икономическо състояние на участника. 

2. Изисквания за техническите възможности и квалификация на участника:
          Участникът в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за технически възможности и квалификация, както следва:

          2.1. Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата поне по 2 услуги, еднакви или сходни с предмета на Дейност 1 и Дейност 2 от обществената поръчка. Под „сходна” услуга следва да се разбира:

За Дейност 1: Обследване за установяване на техническите характеристики на сградата и изготвяне на технически паспорти. 

За Дейност 2: Обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификат за актуално състояние на потреблението на енергия. 

Допустимо е услугите по двете дейности да са извършени заедно или отделно.

Изискването се въвежда с цел гарантиране на качественото изпълнение на обществената поръчка чрез избиране на изпълнител с признат опит в предоставянето на услуги от областта на предмета на поръчката. 
Участникът трябва да представи: Декларация – списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП по образец – Образец № 10, заедно с доказателство за извършените услуги - Заверени от участника копия на удостоверения/еквивалентни документи, издадени от получателя на услугата или от компетентен орган, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите.
В случай, че участникът в процедурата е обединение на физически и/или юридически лица, изискването се прилага за обединението като цяло.
2.2. Лицето, което ще бъде пряко ангажирано в изпълнението на Дейност 1, следва да отговаря на изискванията на чл. 176в, ал.1 от ЗУТ, а именно да е:

2.2.1. Консултант, получил удостоверение за извършване на дейности по чл. 166, ал.1 т.1 от ЗУТ, съгласно Наредба №РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, отговарящо на условията на §1, ал. 1 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-25 от 3.12.2012 г.

Когато обследването се извършва от консултант, в състава му се включват физически лица, упражняващи технически контрол по част "Конструктивна", които отговарят на изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ.
Или

 2.2.2. Екип от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност ,които да осигурят  изпълнението на дейностите, включени в предмета на обществената поръчка. Изискването се въвежда с цел гарантиране на качественото изпълнение на обществената поръчка и е съобразено с предмета на поръчката и с нейния обем, които изискват наличието на специфични познания и опит. Съчетанието от специфични умения на експертите ще осигури качественото предоставяне на услугата от страна на избрания изпълнител. 

       Екипът от проектанти, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката трябва да са в състав минимум посочения по-долу и да отговарят на следните изисквания:
· Ръководител на проект – висше образование магистърска степен по архитектура (или еквивалент); валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/ по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или еквивалент;
· Строителен инженер – висше образование магистърска степен по строително инженерство (ПГС/ССС или еквивалентно); валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/ по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или еквивалент;
· Строителен инженер – технически контрол по част „Конструктивна“ – висше образование магистърска степен по строително инженерство (ПГС/ССС или еквивалентно); включен в списъка, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва в Държавен вестник или еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.  

· Електроинженер – висше образование магистърска степен, електроинженер (или еквивалент); валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/ по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или еквивалент, 

· Инженер по отопление, вентилация и климатизация на сгради и системи за поддържане на микроклимата в сгради – висше образование магистърска степен, инженер по отопление, вентилация и климатизация на сгради и системи за поддържане на микроклимата в сгради (или еквивалент); валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/ по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или еквивалент, 
· Инженер ВиК – висше образование магистърска степен, инженер ВиК (или еквивалент); валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/ по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или еквивалент,

· Инженер  по пожарна безопасност - висше образование, валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/ по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или еквивалент, 

Документи с които се доказва професионален опит и квалификация

· Декларация – списък на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на поръчката, по образец – Образец № 11, в който се посочват образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, включени в екипа от експерти на участника;

· Декларация за липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП и за съгласие за участие на ключов експерт по образец – Образец № 12;

· Валидно копие на удостоверение, удостоверяващо правото на участника да съставя технически паспорти, съгласно чл. 176в, ал.1-3 от ЗУТ или Декларация по чл.49, ал.1 ЗОП – по образец №8, в която да посочи и публичен/и регистър/ри, в който се съдържа горепосочената информация, съответно компетентен орган, който е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя 
Предложеният екип от ключови експерти на участника, трябва да отговаря на подробно описаните изисквания към ключовите експерти и да е съобразен с функциите и отговорностите на тези експерти, посочени в Техническата спецификация. 

ВАЖНО: Всяка промяна в екипа от ключови експерти се извършва при спазване на следните изисквания:

- Замяна на ключов експерт се допуска със съгласие на Възложителя;

- Оттегляне на ключов експерт или замяната му с друг ключов експерт се допуска само по уважителни, в т.ч. здравословни причини или обективна невъзможност, които не позволяват на експерта да продължи да работи по проекта;

- Замяната на експерти трябва винаги да е с лица, отговарящи на същите изисквания, като одобрения ключов експерт;

2.3. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството и да притежава валиден сертификат: ISO 9001:2008 (или еквивалентен) за внедрена система за управление на качеството с обхват сходен с предмета на поръчката. Под „сходна” услуга следва да се разбира:

за Дейност 1 - дейности по обследване на строежи за установяване на характеристиките му и/или съставяне на технически паспорти и/или упражняване на строителен надзор и/или проектиране на сгради.

за Дейност 2 –  обследване за енергийна ефективност и/или извършване на енергийна паспортизация на сгради

Изискването се въвежда с цел гарантиране на качественото изпълнение на обществената поръчка чрез избиране на изпълнител с признат опит в предоставянето на услуги от областта на предмета на поръчката. 
Документи, с които се доказва: Копие от валиден документ за сертификация по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват сходен с предмета на поръчката. Възложителят приема на основание чл. 53, ал. 4 ЗОП и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 
Забележка: Когато участникът е обединение или консорциум, изискванията по т.2.1, т.2.2., 2.3 се отнасят общо за участниците в обединението/консорциума, а доказателствата се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор (чл.56, ал.3, т.2 от ЗОП). 

3.Други изисквания 
3.1.Участниците, които ще изпълняват дейност 2, следва да са вписани в публичния регистър по чл. 44, ал.1 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) или еквивалентен регистър;

Изискването Участникът може да докаже с:

· Декларация по чл.49, ал.1 ЗОП – по образец №8, в която да посочи и публичен/и регистър/ри, в който се съдържа горепосочената информация, съответно компетентен орган, който е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя или заверено копие на Удостоверение за вписване в регистъра по чл. 44 от ЗЕЕ или Удостоверение за вписване в регистъра по чл. 23а, ал. 1 от отменения ЗЕЕ или еквивалентни 
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с това изискване се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.
Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификацията с възможностите на едно или повече трети лица (свързани предприятия или други лица, независимо от правната връзка на участника с тях, включително посочените подизпълнители). В тези случаи, освен документите, определени от Възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на трети лица.

Участникът може без ограничения да предлага ползването на подизпълнители.
РАЗДЕЛ VI.ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
I. Гаранции за участие -
1.Всеки участник, който подава оферта представя гаранция за участие в процедурата, в размер на 1  700,00 (хиляда и седемстотин.) лева.
2. Гаранцията за участие се представя под формата на оригинална банкова гаранция или парична сума (копие на платежно нареждане), преведена по по Банковата сметка на Община Нова Загора:

IBAN - BG 54 BUIN 79033355777737, 

банков код BUINBGSF, 

ТБ "АЛИАНЦ - България" АД

3. В случай, че гаранцията за участие е под формата на банкова гаранция, същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя и е със срок на валидност най-малко 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата, при наличие условията на чл.61 от ЗОП. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на български език. 
4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.
5. Участник, който не е приложил към офертата си гаранция за участие, се отстранява, съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП, след прилагане на разпоредбите на чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП.

6.Гаранциите за участие в процедурата се задържат, усвояват и освобождават от Възложителя по реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП.

7. Възложителят освобождава гаранциите за участие, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

8. При представяне на гаранциите с платежно нареждане или банкова гаранция, изрично се посочва предмета или номера на поръчката, за която се представя гаранцията.

II. Гаранции за изпълнение на договора 
1.Определеният за изпълнител представя гаранция за изпълнението на договора в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора без ДДС.

2. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката при подписване на договора. Условието на т.I.4 се прилага съответно и за представяне на гаранция за изпълнение на договора.

3. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми по избор на участника:

 а)  депозит на парична сума по сметка на Възложителя;


 б)  неотменима и безусловна банкова гаранция в полза на Възложителя;

           Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

4. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея следва изрично да е посочено името на процедурата и да е записано, че:
· е безусловна и неотменима;

· е в полза на възложителя;
5. Паричната гаранция се внася по сметка на Община Нова Загора
IBAN - BG 54 BUIN 79033355777737, 

банков код BUINBGSF, 

ТБ "АЛИАНЦ - България" АД

Срокът на банковата гаранция започва да тече от датата на подписване на договора и е в сила най-малко 30 дни след изтичане срока на договора, освен, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата преди приключване на договора, по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му в съответствие с определеното в него. 

    6. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника/изпълнителя. Участникът/изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

           7. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

           8.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

РАЗДЕЛ VII. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
1. За участие в процедурата участникът следва да представи оферта, изготвена съгласно условията и изискванията на обществената поръчка, на настоящата документация, на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчка. 

2.Офертата за участие следва да се представи в срока и на адреса, посочени в Обявлението, по реда, описан в настоящата документация. 

3.Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти на оферта.
4.Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с представените от тях оферти, който срок се определя на 180 /сто и осемдесет/ дни, от крайния срок за получаване на офертите. Участник предложил по-кратък срок на валидност на офертата си ще бъде отстранен от процедурата. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора за обществена поръчка. 

5.Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, посочения в чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП документ се представят в официален превод на български език, а останалите изискуеми документи, които са на чужд език, се представят и в превод на български език. 

„Официален превод” е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

6.Всички документи в офертите трябва да бъдат актуални към датата, определена за краен срок за подаване на офертите.

7.Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф „Вярно с оригинала“. Задължително следва да има собственоръчен подпис на представляващия участника и положен пречат. В случаите, в които участникът е обединение /консорциум, което не разполага със собствен печат, върху документа може да бъде положен печат на един от партньорите в обединение/консорциум и подписа на лицето/та, представляващо/и участника.

8.Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.

9.Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП, методическите указания за изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му.
10.Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

11.Офертата следва да бъде представена на адрес: гр. Нова Загора, ул. 24 май №1, преди часа и датата, посочени в обявлението като срок за представяне на офертите.

12. Офертата се представя от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба в запечатан непрозрачен плик с надпис:
	ДО
ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА 
Адрес: гр. Нова Загора  ул. 24 май № 1
О Ф Е Р Т А

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ОБСЛЕДВАНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ И ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020”

____________________________________________
(пълен адрес за кореспонденция на участника)
________________________________________________

(лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес)
„Да не се отваря преди разглеждане от комисията за оценка“


13.Съгласно чл. 57, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, пликът с офертата трябва да съдържа 3 отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва:

· Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”; В него участникът поставя документите, изисквани от Възложителя, съгласно Обявлението и условията на настоящата документация.
· Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, който съдържа техническото предложение на участника, включващо концепция и срок за изпълнение, който следва да бъде не повече от 30 (тридесет) календарни , считано от датата на подписване на Договора за възлагане на поръчката (техническото предложение следва да е изготвено в съответствие с приложения към настоящата документация образец), и ако е приложимо – декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (по образец № 16) ;

· Плик № 3 с надпис „Предлагана цена ”, който съдържа ценовото предложение на участника. (документът следва да е изготвен в съответствие с приложения към настоящата документация образец)
14.При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

15.Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на възложителя.

16.До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
РАЗДЕЛ VІІI. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1.Съдържание на Плик № 1– „Документи за подбор ”.

В плик № 1 се поставят следните документи: 

1.1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Образец №1

В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи. Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. 

1.2. Представяне на участника - Образец № 2.

Представянето на участника съдържа данни за лицето, което прави предложението – посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, с приложени към представянето Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, попълнена по Образец №5, както и Декларация по чл.49, ал.1 от ЗОП, попълнена по Образец № 8.

1.3.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника за участие в настоящата обществена поръчка.

1.4.Договор за обединение (в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице), а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.В договора за обединение следва дейностите по изпълнение на поръчката да бъдат разпределени на членовете на обединението. Представя се заверено копие.

1.5.Документ за внесена гаранция за участие - копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума или оригинал на банковата гаранция за участие;

1.6.Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, попълнена по Образец №6.
1.7.Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, попълнена по Образец №7. В случай, че участникът в процедурата е обединение, декларацията се представя от всеки участник в обединението.
1.8. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари – подписва се приложения към настоящата документация образец - Образец №9. В случай, че участникът в процедурата е обединение, декларацията се представя от всеки участник в обединението.
1.9.Декларация от членовете на обединеието/консорциума за ангажираност към поръчката - Образец №13.
1.10.Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват:
· Декларация - списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата по образец - Образец № 10 заедно със Заверени от участника копия на документи, доказващи извършените услуги, посочени в Декларацията-списък услуги - удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата;

· Декларация - списък на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на поръчката по образец - Образец №11 в който се посочват образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, включени в екипа от експерти на участника;

· Декларация за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП и за съгласие за участие на ключов експерт по образец – Образец № 12. За всеки ключов експерт трябва да бъде представена отделна декларация, собственоръчно разписана от експерта.
· Валидно копие на удостоверение, удостоверяващо правото на участника да съставя технически паспорти, съгласно чл. 176в, ал.1-3 от ЗУТ или Декларация по чл.49, ал.1 ЗОП – по образец №8, в която да посочи и публичен/и регистър/ри, в който се съдържа горепосочената информация, съответно компетентен орган, който е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя
· Заверено от участника копие на сертификат ISO 9001:2008 (или еквивалентен) с обхват, сходен с предмета на поръчката. Възложителят приема на основание чл. 53, ал. 4 ЗОП и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Забележка: Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целите на чл. 51а, ал. 1 от ЗОП трети лица могат да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

1.11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец - Образец № 14. (ако е приложимо)
1.12.Декларация за приемане на условията в проекта на договора по образец – Образец № 15.

Документите в плик № 1 се представят в оригинал или заверено от участника копие. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания.

1.13.Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

· Посочването на ЕИК и документите по чл.47, ал.9 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението по образец;

· Документите по т.1.10, се представя само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

2.Съдържание на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката ”.
В плик №2 се поставят следните документи:

2.1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката – трябва да бъде изготвено съобразно Образец № 3, при съблюдаване на пълното описание на предмета на поръчката и Техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката, с приложена Концепция за изпълнение на дейностите по поръчката.

При изготвяне на Техническото предложение всеки участник следва да представи Концепция за изпълнение на дейностите и да определи срок, в който се задължава, ако бъде избран за Изпълнител, да реализира Дейност 1, Дейност 2 и Дейност 3, като този срок следва да бъде не повече от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Договора за възлагане на поръчката.

      Концепцията, за да отговори в най-пълна степен на изискванията на Възложителя за качество на услугата, следва да включва:

· анализ на актуалното състояние, обвързан с изпълнението дейностите по предмета на поръчка;
·  механизми за преодоляване на идентифицираните от участника потенциални проблеми, така че да осигури качественото и в срок изпълнение на дейностите; 
· подробен график за разпределение на ресурсите, които възнамерява да използва при изпълнението на дейностите по поръчката;
· организация за изпълнение на дейностите по поръчката, която демонстрира обвързаност между анализа на актуалното състояние, идентифицираните проблеми и механизми за преодоляването им и предложения от участника график
2.2. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, в която се посочва коя част от офертата на участника има конфиденциален характер и се изисква от Възложителя да не я разкрива (по образец №16) ако е приложимо.

3.Съдържание на Плик №3 „Предлагана цена“
В плик №3 се поставя Ценово предложение, попълнено по Образец № 4 към настоящата документация. 
При изготвяне на Ценовото предложение всеки участник следва да предложи единична цена (1кв.м/РЗП) за изпълнение, поотделно за всяка една от дейностите за конкретната секция и сграда (обект)– предмет на поръчката, както и обща крайна цена за всяка една от Дейностите и за цялата поръчка. Общата цена за всяка от дейностите е цена без ДДС, формирана като произведение от Цена/1кв.м. РЗП (без ДДС) и разгърнатата застроена площ (РЗП) на всяка сграда– обект на поръчката.

Ценовото предложение ще се формира като обща сума от предложените общи цени по Дейност 1, Дейност 2 и Дейност 3.
Извън плика с надпис „Ценово предложение“ не трябва да е посочена никаква информация относно цената.
Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Ценово предложение ” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Забележка: Цените следва да бъдат представени в лева без ДДС и с ДДС. Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени носи единствено участникът в процедурата. 

При констатиране на несъответствие между предложените единични цени и Общата цена за РЗП на сградата или между Общата цена за РЗП на сградата и Крайна обща цена, Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участника оферта, която е представена след изтичане на крайния срок за подаване на оферти или в незапечатан или прозрачен и/или скъсан плик.

Възложителят може по собствена инициатива или по сигнал за нередност, еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка, при условията и по реда на чл. 27а от ЗОП.
РАЗДЕЛ IX. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ
1. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес http://zop.nova-zagora.org/node/71 раздел „Профил на купувача“. 

Всички разяснения по документация ще бъдат публикувани на същият интернет адрес. Изтеглянето на документацията от посочения интернет адрес е безплатно.

2.Възложителят на обществената поръчка уведомява всяко заинтересовано лице, съответно всеки участник, за всяко свое решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата, за което е длъжен да го уведоми.

3. Обменът на информация между възложителя и заинтересованите лица/участниците, е в писмен вид, на български език, и се извършва чрез:

а) връчване лично срещу подпис;

б) по електронен път с електронен подпис на посочените от възложителя и заинтересованите лица/участниците електронни адреси;
в) по факс на посочения от възложителя и заинтересованите лица/участниците номера;

г) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от заинтересованото лице/участника адрес;

д) чрез комбинация от средствата по букви „а“ – „г“.

4. Обменът на информация чрез връчването й лично срещу подпис се извършва от страна на възложителя чрез лицата за контакти, посочени в т. І.1) от Обявлението. Информацията се приема от заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт, посочени при закупуване на документацията, съответно в офертата на участника.

5. При уведомяване по електронен път или по факс уведомлението е редовно, ако е изпратено на адресите в съответствие с т. 4 и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

6. Неправилно посочен адрес, факс и електронен адрес за кореспонденция или неуведомяване за промяна на същите освобождава възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията.

7. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

РАЗДЕЛ Х. ДРУГИ УКАЗАНИЯ
Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата. 

При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

1. Решението за откриване на процедурата;

2. Обявление за обществена поръчка;

3. Техническа спецификация;

4. Указания за подготовката на оферта;

5. Методика за определяне на оценка на оферта; 

6. Проект на договор за изпълнение на поръчката;

7. Указания по провеждането и участието в процедура;

8. Образците за участие в процедурата.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

РАЗДЕЛ ХI. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се определят начина, по който ще се извърши класиране на офертите и ще се определи Изпълнителят на обществената поръчка. Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която Възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта.

Класирането на офертите се извършва въз основа на комплексна оценка, изчислена на база оценка на офертите по посочените показатели, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

Възложителят прилага методиката по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя.

1. Критерий за оценка на офертите е: „икономически най-изгодна оферта”.

2. Комплексната оценкасе изчислява по формулата:

KО = П1 x 40% + П2x 10% + П3 x 50%

·  Показател П1 - "Предложена цена" с относителна тежест 40%
Оценките на участниците се изчисляват по формулата:

П1 = (Цmin/Цi) x 100, брой точки,  където:

Ц min – най – ниската предложена крайна цена за изпълнение на поръчката

Цi – предложена крайна обща цена за изпълнение на поръчката от съответния участник
·  Показател П2 - „Срок за изпълнение” с относителна тежест 10%

Оценките на участниците се изчисляват по формулата:

П2 = (Сmin/Ci) x 100, брой точки,  където:

С min – най –късият предложен срок за изпълнение на поръчката

Сi – предложен срок за изпълнение на поръчката от съответния участник
Срокът на изпълнение на поръчкатаследва да бъде не  повече от 30 календарни дни.
·  Показател П3 - „Концепция за изпълнение на дейностите” с относителна тежест 50%

Оценката по Показател П3 - „Концепция за изпълнение на дейностите” се определя от експертите в Комисията, с професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, като за целта попълват следната таблица с индивидуални оценки на офертите по същия показател. Всяка оферта получава оценка, представляваща средноаритметична стойност на получените индивидуални оценки по показател П3. Максималният брой точки е 100. 
	Елементи на „Концепция за изпълнение на дейностите”

 и присъждане на точки
	Оценка

	Участникът е представил Концепция, която включва ясно и подробно описани всички нейни елементи, с което се доказва качествено изпълнение на дейностите от предмета на поръчката: 

· Анализ на актуалното състояние, обвързан с изпълнението дейностите по предмета на поръчка;

· Идентифицирал е потенциалните проблеми като е предложил механизми за преодоляване на тези проблеми, така че да осигури качественото и в срок изпълнението на дейностите;

· Разписал е подробен график за разпределение на ресурсите, които възнамерява да използва при изпълнението на дейностите по поръчката;

· Предложена е организация за изпълнение на дейностите по поръчката, която демонстрира обвързаност между анализа на актуалното състояние, идентифицираните проблеми и механизми за преодоляването им и предложения от участника график.
	100 точки

	Участникът е представил Концепция, която включва ясно и подробно описани три от елементите, но са налице несъществени пропуски в описанието на четвъртия елемент от Концепцията: 

· Анализ на актуалното състояние, обвързан с изпълнението дейностите по предмета на поръчката;

· Идентифицирал е потенциалните проблеми като е предложил механизми за преодоляване на тези проблеми, така че да осигури качественото и в срок изпълнението на дейностите; 

· Разписал е подробен график за разпределение на ресурсите, които възнамерява да използва при изпълнението на дейностите по поръчката;

· Предложена е организация за изпълнение на дейностите по поръчката, която демонстрира обвързаност между анализа на актуалното състояние, идентифицираните проблеми и механизми за преодоляването им и предложения от участника график.
	60 точки

	Участникът е представил Концепция, която включва ясно и подробно описани два от елементите й, а в описанието на другите два са констатирани несъществени пропуски или участникът е представил ясно и подробно описание на три от елементите на Концепцията, а в описанието на четвъртия елемент са констатирани съществени пропуски, или участникът е представил Концепция, която включва четири елемента с несъществени пропуски в описанието: 

· Анализ на актуалното състояние, обвързан с изпълнението дейностите по предмета на поръчката;

· Идентифицирал е потенциалните проблеми като е предложил механизми за преодоляване на тези проблеми, така че да осигури качественото и в срок изпълнението на дейностите; 

· Разписал е подробен график за разпределение на ресурсите, които възнамерява да използва при изпълнението на дейностите по поръчката;

· Предложена е организация за изпълнение на дейностите по поръчката, която демонстрира обвързаност между анализа на актуалното състояние, идентифицираните проблеми и механизми за преодоляването им и предложения от участника график.
	30 точки

	Участникът е представил Концепция, която включва ясно и подробно описан един от елементите, а в описанието на останалите три елемента са констатирани несъществени пропуски или два от елементите са ясно и подробно описани, а другите два са със съществени пропуски в описанието.

· Анализ на актуалното състояние, обвързан с изпълнението дейностите по предмета на поръчката;

· Идентифицирал е потенциалните проблеми като е предложил механизми за преодоляване на тези проблеми, така че да осигури качественото и в срок изпълнението на дейностите; 

· Разписал е подробен график за разпределение на ресурсите, които възнамерява да използва при изпълнението на дейностите по поръчката;

· Предложена е организация за изпълнение на дейностите по поръчката, която демонстрира обвързаност между анализа на актуалното състояние, идентифицираните проблеми и механизми за преодоляването им и предложения от участника график.
	10 точки


В случай, че в предложената Концепция за изпълнение на поръчката липсва описание на някой от елементите на Концепцията или описанието на всичките  четири елемента на Концепцията съдържа съществени пропуски, непълноти, несъответствия , участникът се отстранява.
Ясно- следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид дейност, конкретната задача, конкретната отговорност по начин, по който съответният етап / съответният вид дейност / съответната задача / съответната отговорност да бъде индивидуализиран/а сред останалите предвидени етапи/съответно останалите предвидени видове дейности / задачи / отговорности;

Подробно - описанието, което освен че съдържа отделни етапи / видове дейности / задачи / отговорности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, обхвата, съдържанието, вътрешните взаимовръзки или други елементи или факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати;

Несъществени са тези непълноти / пропуски / несъответствия в техническото предложение или в някое от приложенията към него, които не ги правят неотговарящи на изискванията, но са например пропуски в описанието, липса на детайлна информация и други подобни. Налице са, когато липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в Офертата на Участника. Несъществените непълноти/пропуски не могат да повлияят на изпълнението на поръчката. Ако липсващата информация не може да бъде установена от други части в Офертата, се приема наличието на съществени непълноти / пропуски / несъответствия;

Съществени са тези непълноти / пропуски / несъответствия в техническото предложение или в някое от приложенията към него, които ги правят неотговарящи на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата Документация или на разпоредбите на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например несъответствие между изискуеми характеристики и предлагани такива и други подобни.

Изготвил:

Арх. Стефка Динева

Гл. архитект на Община Нова Загора

РАЗДЕЛ ХII. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
1. Образец №1 - Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

2. Образец № 2 - Представяне на участника;

3. Образец № 3 - Техническо предложение;

4. Образец № 4 - Ценово предложение;

5. Образец № 5 - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;

6.Образец № 6 - Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП;

7.Образец № 7 - Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

8.Образец № 8 – Декларация по чл. 49, ал.1 ЗОП;

9.Образец № 9 - Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари;

11.Образец № 10 - Декларация - списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години по образец;

12. Образец № 11 - Декларация - списък на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на поръчката, в който се посочват образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, включени в екипа от експерти на участника;

13. Образец № 12- Декларация за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП и за ангажираност на експерт;

14. Образец № 13 – Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката.

16. Образец № 14 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;

17. Образец № 15 - Декларация за приемане на условията в проекта на договора;

18. Образец № 16 - Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (ако е приложимо);

19. Образец № 17 - Проект на Договор.

